## Лист1
ООО «ПРИБОР-СЕРВИС»
| www.pribor-service.ru www.testo-pribor.ru | Россия, Москва
| 8 (495) 230-21-60 | 2019-11-12
Viber и WhatsApp 8 (909) 655-26-79
E-mail: info@pribserv.ru
Артикул | Номенклатура | Цена
Газоанализаторы
Testo 340
0393 1100 | Опциональный модуль измерения CO (c H2 компенсацией) 0… 10 000 ppm, для газоанализатора testo 340 | 55000
0393 1102 | Опциональный модуль измерения CO low (с H2 коменсацией); 0… 500 ppm, для газоанализатора testo 340 | 69000
0393 1150 | Опциональный модуль измерения NO 0… 3000 ppm, для газоанализатора testo 340 | 65000
0393 1200 | Опциональный модуль измерения NO2 0… 500 ppm, для газоанализатора testo 340 | 69000
0393 1152 | Опциональный модуль измерения No low 0… 300 ppm, для газоанализатора testo 340 | 69000
0393 1250 | Опциональный модуль измерения SO2 0… 5000 ppm, для газоанализатора testo 340 | 69000
0440 0784 | Опциональный модуль Вluetooth для testo 340 | 8500
0440 3350 | Опциональное расширение всех диапазонов для testo 340 | 15000
0516 0335 | Чехол защитный | 9000
0516 3340 | Кейс для Testo 340 | 17000
0554 0847 | Модуль BLUETOOTH для газоанализатора testo 340 (дооснащение) | 8500
0554 2100 | Модуль измерения CO для дооснащения газоанализатора testo 340 | 75000
0554 2102 | Модуль измерения СО low (с Н2 компенсацией); 0…500ppm, для дооснащения газоанализатора testo 340 | 79000
0554 2150 | Модуль измерения NО; 0…3000ppm, для дооснащения газоанализатора testo 340 | 80000
0554 2152 | Модуль измерения NО low; 0…300ppm, для дооснащения газоанализатора testo 340 | 79000
0554 2200 | Модуль измерения NО2; 0…500ppm, для дооснащения газоанализатора testo 340 | 79000
0554 2250 | Модуль измерения SО2; 0…5000ppm, для дооснащения газоанализатора testo 340 | 79000
0554 3334 | Программное обеспечение "Easy Emission" для testo 340, 350 | 22000
0554 3922 | Модуль NO дооснащение 0…3000, разрешение 1ппм | 65000
0554 4100 | Запасной фильтр СО | 7900
0554 4150 | Запасной фильтр NО | 8900
0554 8764 | Трубка к зонду 335мм 1000°С, диам. 8мм | 29000
0554 8765 | Трубка к зонду 700мм 1000°С | 39000
0554 8766 | Трубка к зонду с фильтром 335мм,1000°С, 8мм | 45000
0563 9340 | Газоанализатор testo 340 NO2-четырехсенсорный комплект без зонда | 299000
0563 9341 | Газоанализатор testo 340 SO2-четырехсенсорный комплект без зонда | 299000
0563 9342 | Газоанализатор testo 340 стандартный трехсенсорный (О2+NO+СО) комплект без зонда | 250000
0600 8764 | Зонд отбора пробы 335мм, Т=1000°С | 45000
0600 8765 | Зонд газозаборный 700мм,1000С, диам 8мм | 55000
0600 8766 | Зонд газозаборный 335мм,1000С, диам 8мм | 69000
0600 8767 | Зонд газозаборный модульный, с предварительным фильтром 700мм,1000°С | 75000
0600 9766 | Зонд отбора пробы 335мм/500°С, 8 мм | 29000
0600 9767 | Зонд отбора пробы 700мм/500°С | 35000
0632 3340 | Газоанализатор testo 340 в комплекте с аккумуляторами, протоколами калибровки и ремнем для переноски | 85000
Testo 350
0449 0042 | Соединительный кабель управляющий модуль, 2м | 8500
0449 0044 | Соединительный кабель для подключения к шине данных Тесто, 20м | 25000
0449 0075 | Соединительный кабель 2м | 8500
0449 0076 | Соединительный кабель 5м | 13500
0460 0935 | Беспроводной модем данных Bluetooth модели "AMB 2300" (дооснащение testo 350) | 16800
0515 0097 | Комплект аккумуляторов для Управляющего модуля и Регистратора | 11900
0516 0351 | Кейс алюминиевый | 13900
0516 3510 | Кейс транспортировочный для Т 350 | 23000
0516 7900 | Кейс для промышленных зондов | 29900
0554 0085 | Блок питания | 9900
0554 0434 | Ремень для переноски газоанализатора | 5900
0554 1337 | Кабель с клеммами для подсоединения к аккумулятору с адаптером для подсоединения к блоку анализатора | 10000
0554 2104 | Дооснащение сенсор СО с Н2-компенсацией, 0…10000ppm, разрешение 1 ppm | 89900
0554 2300 | Модуль дооснащения СхНу для testo 350 версия 2011 | 95000
0554 2350 | Модуль дооснащения H2S для testo 350 версия 2011 | 106000
0554 2400 | Модуль дооснащения СО2 для testo 350 версия 2011 | 190000
0554 3149 | Блок аналоговых выходов, 6 каналов, 4…20мА, для газоанализатора Тesto 350 | 79000
0554 3336 | ПО "Easy Emission" для testo 350S/XL, с контроллером, шиной данных, USB, заглушкой | 159000
0554 3372 | Запасные фильтры (2 шт.) | 6900
0554 3381 | Запасные фильтры (20 шт.) | 5900
0632 3510 | Блок анализатора testo 350 (версия 2011) | 129000
0632 3511 | Управляющий модуль testo 350 (версия 2011) | 99000
CO2 | Опциональный модуль CO2 -ИК для testo 350 | 175000
H2S | Опциональный модуль H2S для testo 350 | 99000
CxHy | Опциональный модуль CxHy для testo 350 | 89000
07 | Опциональное автоматическое обнуление сенсоров для testo 350 | 29000
01 | Опциональный модуль Вluetooth для блока анлизатора testo 350 | 9000
04 | Опциональное разбавление одиночного слота | 85000
CO low | Опциональный модуль CO низ для testo 350 | 75000
CO | Опциональный модуль CO для testo 350 | 69000
05 | Опциональный разъём постоянного тока для блока анлизатора testo 350 | 29000
03 | Оциональный клапан для продувки свежим воздухом для блока анлизатора testo 350 | 29000
NO2 | Опциональный модуль NO2 для testo 350 | 79000
NO | Опциональный модуль NO для testo 350 | 69000
NO low | Опциональный модуль NO низ для testo 350 | 79000
02 | Блок пробоподготовки Пельтье для testo 350 | 89000
SO2 | Опциональный модуль SO2 для testo 350 | 79000
06 | Специальные газовый насос для продолжительных измерений в testo 350 | 49000
Bluetooth | Опциональный модуль Bluetooth для управляющего модуля testo 350 | 9000
Промышленные зонды для Testo 340 / Testo 350
0516 7600 | Сумка для переноски промышленных зондов | 8900
0600 7555 | Газоотборный зонд без предварительного фильтра для промышленных двигателей и турбин, трубка зонда 335 мм, Тмакс. 1000 °C, без термопары, 2-х жильный шланг PTFE с фильтром, длиной 4 м. | 49000
0600 7556 | Газоотборный зонд c предварительным фильтром для промышленных двигателей и турбин, трубка зонда 335 мм, Тмакс. 1000 °C, без термопары, 2-х жильный шланг PTFE с фильтром, длиной 4 м. | 59000
0600 7610 | Комплект промышленного зонда 1200 °C, трубка зонда 1 000 мм инконель 625 , с интегрированной термопарой, тип К, длиной 1,2 м, Тмакс. 1 200 °C , 2-х жильный шланг PTFE с фильтром, длиной 4 м. | 99900
0600 7615 | Термопара NiCr-Ni тип К, длинной 2,2 м, диам., 2 мм, -200 до + 1200 °C | 32000
0600 7616 | Предварительный фильтр для промышленного зонда Т макс. 1000 °C, длина 100 мм; Ø 30 мм, тонкость фильтрации 10 мкм. | 42000
0600 7617 | Трубка-удлинитель для промышленного зонда | 59900
0600 7620 | Комплект промышленного зонда 1800 °C, трубка зонда 1 000 мм оксид алюминия Al2O3 >99,7 %, без термопары, 2-х жильный шланг PTFE с фильтром, длиной 4 м. | 65000
0600 7630 | Комплект промышленного зонда с обогревом, трубка зонда 1 100 мм, Ø 12 / 25 мм нержавеющая сталь 1.4571 с температурой подогрева Тмакс 180 °C, температура дымовых газов Тмакс 600 °C, 400 Вт/ 220 В, термопара Тип К, длина 1.2м, Тмакс 1.200 °C, шланг PTFE, длиной 4 м, Т рабочая > 120 °C, 160 Вт/ 220 В, общее время прогрева 15 мин. | 510000
0600 8894 | Термопара для зондов промышленных двигателей, NiCr-Ni тип К, длинной 400мм, длина кабеля 4 м, Тмакс. 1000 °C | 29000
Анализ дымовых газов
Testo 320
0563 3224 | Комплект Testo 320 без H2-компенсации, +смарт зонд 510i | 79000
0563 3225 | Комплект Testo 320 с H2-компенсацией, +смарт зонд 510i | 89000
0554 0040 | Запасные фильтры (10 шт.) | 2600
0554 1087 | Зарядное устройство с запасными аккумулятором | 6900
0554 1105 | Блок питания для testo 310 с USB- кабелем | 3900
0554 1208 | Комплект для измерения диф. Температуры | 11000
0554 1210 | Полная версия ПО EasyHeat +EasyHeat Mobile (для ПК и КПК) на компакт диске с описанием | 29000
0554 9762 | Трубка к зонду 180 мм длина, диам. 6мм, Тmax=500°С | 9900
0563 3221 | Комплект газоанализатора testo 320 с Н2-компенсацией. Включая зонд отбора пробы (0600 9741), блок питания (0554 1104), запасные фильтры зонда (0554 0440), кейс (0516 3334) | 85000 | времеено недоступен, замена 0563 3225
0563 3222 | Комплект газоанализатора testo 320. Включая зонд отбора пробы (0600 9741), блок питания (0554 1104), запасные фильтры зонда (0554 0440), кейс (0516 3334) | 75000 | времеено недоступен, замена 0563 3224
0632 3220 | Газоанализатор testo 320 | 50000
Bluetooth | Опциональный модуль Bluetooth для testo 320 | 5900
CO с H2-компенсацией | Опциональный модуль измерения CO с H2- компенсацией для testo 320 | 19000
CO без H2-компенсации | Опциональный модуль измерения CO без H2- компенсацией для testo 320 | 9000
CO низ | Опциональный модуль измерения CO низ с H2 -компенсацией для testo 320 | 19900
Testo 330
0563 3374 | Комплект Testo 330-1 LL BT+мультиметр Testo 760-2 с магнитным креплением, кейс | 120000
0563 3375 | Комплект Testo 330-1 LL NOx BT+мультиметр Testo 760-2 с магнитным креплением, кейс | 160000
0563 3376 | Комплект Testo 330-2 LL BT+мультиметр Testo 760-2 с магнитным креплением, кейс | 140000
0563 3377 | Комплект Testo 330-2 LL NOx BT+мультиметр Testo 760-2 с магнитным креплением, кейс | 175000
0393 1101 | Опциональный модуль измерения CO с H2 -компенсацией для testo 330 LL | 13900
0393 1103 | Опциональный модуль измерения CO низ с H2 -компенсацией для testo 330 LL | 16500
0393 1151 | Опциональный модуль измерения NO для testo 330 LL | 41000
0393 1152 | Опциональный модуль измерения NOниз для testo 330 LL | 55000
0440 3931 | Модуль NO низ. 0…300 ппм, разрешение 0,1ппм | 39000
0450 1100 | Сервисный код | 2700
0516 3300 | Кейс для Testo 330 | 8000
0516 3301 | Системный кейс для testo 320/330, толщиной 180 мм | 11900
0554 0116 | Конверты на липкой основе 50 шт. для распечатки штрих кодов | 4900
0554 1094 | Блок питания управляющего модуля | 4500
0554 1096 | Блок питания | 4000
0554 1202 | Удлинитель шланга между зондом и прибором, длина 2,8м | 16500
0554 1203 | Комплект шлангов для измерения дифференциального давления | 3900
0554 1205 | Сервисный калибровочный адаптер | 2000
0554 1206 | Считывающий адаптер для автоматических горелок | 29900
0554 1213 | Комплект для проверки герметичности газовых труб | 9900
0554 2151 | Дополнительный сенсор NO, диап. измер. 0…3000ппм, разрешение 1 ппм, для Testo 330-1LL | 52000
0554 3330 | Фиксирующий конус 8мм, сталь, с зажимом, 500°С | 1200
0554 3332 | Программа к Testo 330 для передачи и анализа данных на ПК | 10500
0554 3370 | Запасные пластиковые перфорированные пластинки для задержки пыли для компактного блока осушки газа (комплект 5шт) | 3900
0554 3371 | Запасные фильтры в шланг (пакет 10 шт) | 3500
0554 3385 | Запасные пластиковые перфорированные пластинки для задержки пыли, для зонда к testo 330, набор из 10 штук | 2000
0554 5762 | Зонд для измерения среднего СО 300мм, диам.8мм | 16000
0554 9760 | Трубка к зонду 180 мм, D=8 мм, Tмакс=500°С | 11000
0554 9761 | Трубка к зонду 300мм 500°С | 12000
0554 9764 | Трубка к зонду 300мм 500°С | 20000
0563 3328 | Testo 330-1 LL комплект | 119000 | времеено недоступен, замена 0563 3374
0563 3329 | Testo 330-2 LL комплект | 135000 | времеено недоступен, замена 0563 3376
0563 3312 | Testo 330-1 LL NOх комплект | 155000 | времеено недоступен, замена 0563 3375
0563 3368 | Testo 330-2 LL NOх комплект | 175000 | времеено недоступен, замена 0563 3377
0600 3692 | Мини зонд температуры воздуха 80°С, для окружающего воздуха | 5000
0600 9740 | Зонд компактный 180мм, 500°С | 15500
0600 9741 | Зонд компактный 300мм, 500°С | 16500
0600 9760 | Зонд отбора пробы 180 мм/500°С | 23500
0600 9761 | Зонд отбора пробы 300 мм/500°С | 23500
0600 9762 | Зонд отбора пробы 180 мм/500°С, d 6мм | 23500
0600 9763 | Зонд отбора пробы 300мм d 6мм Т=500°С | 23500
0600 9764 | Зонд отбора пробы, гибкий, 330мм | 29900
0600 9765 | Комплект для измерения твердого топлива в качестве принадлежности к прибору Testo 330-2 | 39500
0600 9787 | Зонд температуры воздуха идущего на горение, 190мм | 10000
0600 9791 | Зонд температуры воздуха, 300мм, 100°С | 13500
0600 9797 | Зонд температуры воздуха, 60мм, 100°С | 10000
0632 1260 | Зонд для измерения кислорода в межстенном пространстве дымоходов для Testo 330 | 13500
0632 3306 | Testo 330-1 LL c цветным дисплеем | 85000
0632 3307 | Testo 330-2 LL c цветным дисплеем | 95000
0632 3330 | Зонд течеискатель горючих газов для testo 330 | 22000
0632 3331 | Зонд для обнаружения СО в атмосфере для testo 330 | 36000
0638 0330 | Высокоточный зонд диф. давления для testo 330 | 24900
Testo 330i
0563 3001 | Комплект testo 330i, Анализатор дымовых газов с аккумулятором и протоколом калибровки,Модульный зонд отбора пробы (0600 9761), Блок питания (0554 1096), Сенсор О2, сенсор CO (с Н2 компенсацией) до 8000 ppm, Запасные фильтры (0554 3385), системный кейс (0516 3302) | 145000
0563 3002 | Комплект testo 330i, Анализатор дымовых газов с аккумулятором и протоколом калибровки,Модульный зонд отбора пробы (0600 9761), Блок питания (0554 1096), Сенсор О2, сенсор CO (с Н2 компенсацией) до 8000 ppm, сенсор NO до 3000 ppm, Запасные фильтры (0554 3385), системный кейс (0516 3302) | 195000
0600 9780 | Модульный зонд отбора пробы, трубка зонда 180 мм,Ø 8 мм с т/п Тмакс. 500 °C, фиксирующий конус,шланг длинной 650 мм | 19900
0600 9781 | Модульный зонд отбора пробы, трубка зонда 300 мм,Ø 8 мм с т/п Тмакс. 500 °C, фиксирующий конус,шланг длинной 650 мм | 19900
0600 9782 | Модульный зонд отбора пробы, трубка зонда 180 мм,Ø 6 мм с т/п Тмакс. 500 °C, фиксирующий конус,шланг длинной 650 мм | 19900
0600 9783 | Модульный зонд отбора пробы, трубка зонда 300 мм,Ø 6 мм с т/п Тмакс. 500 °C, фиксирующий конус,шланг длинной 650 мм | 19900
0554 3006 | Механизм крепления testoFix зондов Ø 8 мм | 5500
0516 3302 | Системный кейс для прибора testo 330i, зондов и принадлежностей (520 x 130 x 400 мм, ШxВxГ) | 7900
0516 3303 | Системный кейс для прибора testo 330i, зондов и принадлежностей (520 x 210 x 400 мм, ШxВxГ) | 11500
Принтеры
0554 0549 | Принтер инфракрасный без питания от сети | 19500
0554 0568 | Бумага для принтера | 2400
0554 0620 | Беспроводной принтер с Bluetooth и IRDA интерфейсом | 29900
0554 3100 | ИК-Принтер для testo 310 | 14900
Testo 310
0563 3100 | Анализатор дымовых газов testo 310 в комплекте с несъемным зондом отбора пробы L = 180 мм | 39000
0563 3110 | Testo 310 комплекте c ИК принтером с несъемным зондом отбора пробы L = 180 мм, ИК-принтером, в кейсе | 49000
Измерение концентрации СО/СО2 в окружающей среде
0516 0223 | Чехол TopSafe с магнитными креплениями | 4900
0632 3153 | Testo 315-3 без Bluetooth | 65000
0632 3154 | Testo 315-3 с Bluetooth | 72000
0632 3155 | Testo 315-4, СО в окруж. воздухе( 0… 100 ппм) | 35000
0632 3173 | Детектор утечек Testo 317-3 (в комплекте СО-монитор, кожаный чехол, наушники, ремень для переноски) | 14000
Поиск утечек
0516 0189 | Чехол TopSafe для Testo 316 | 4900
0516 3240 | Системный кейс для testo 324 в комплекте с насосом, соединительным блоком и соединительными шлангами | 45000
0554 0532 | У-образный шланг для двухстороннего подключения | 9500
0554 3151 | Комплект тестовых конических фитингов до 200 мБар | 3200
0554 3155 | Комплект тестовых конических фитингов 3/4 | 3200
0554 3156 | Одинарный блокирующий фитинг | 7000
0554 3157 | Насос тестирующий для создания давления | 6500
0554 3161 | Двухходовый фитинг для подключения 2-х и более труб | 5000
0554 3162 | Одиночный запорный фитинг | 3500
0554 3163 | Ступенчатый фитинг с 3/8" на 3/4" | 4900
0554 3164 | Ступеньчатый клапан для манометра Testo 312-2 | 4900
0554 3172 | Набор шлангов для testo 312-4 | 11000
0563 3240 70 | Базовый комплект testo 324 (система тестирования газовых и гидравлических трубопроводов) | 160000
0563 3240 71 | Профессиональный комплект testo 324 (система тестирования газовых и гидравлических трубопроводов) | 230000
0632 0316 | Testo 316-1 | 19000
0632 0336 | Детектор утечек газов Testo 316-ЕХ во взрывозащищенном исполнении | 45000
0632 3162 | Детектор утечек testo 316-2 | 25000
0632 3172 | Детектор утечек Testo 317-2 с кейсом, зажимом для ремня, ремешком, батарейкой | 12000
0632 3240 | testo 324 Прибор измерения давления | 110000
0638 1748 | Зонд высокого давления до 25 бар | 30000
Испытание под давлением
0516 0191 | Кейс для хранения прибора | 4000
0516 0443 | Защитный чехол TopSafe для testo 312/315 | 7500
0554 0440 | Силиконовый шланг для подключения трубки Пито к зонду давления, 5м | 4000
0554 0449 | Комплект шлангов | 1900
0554 3150 | Набор для измерения тяги с зондом тяги | 6500
0554 3153 | Набор для измерения падения давления 200мбар, вкл. ручной насос, шланги, фитинги | 13500
0563 1327 | Базовый комплект Testo 312-4 | 89000
0563 1328 | Комплект для высокого давления Testo 312-4 | 135000
0632 0313 | Манометр Testo 312-2 | 29000
0632 0314 | Манометр Testo 312-3 (0 до 6000мбар) | 45000
0632 0327 | Дифференциальный манометр Testo 312-4 | 45000
Концентрация сажи
Testo 308
0516 0002 | Кейс для переноски анализатора сажевого числа Testo 308 | 3900
0554 0146 | Фильтровальная бумага (8 рулонов) | 1700
0554 0307 | Ручной насос для измерения содержания сажи в дымовом газе | 9900
0554 0308 | Фильтровальная бумага для определения сажевого числа, 40 полосок для 200 измерений | 600
0554 0309 | Шкала для определения сажевого числа | 1500
0554 1101 | Пылевые фильтры (10шт.) | 1200
0554 1103 | Зарядное устройство для запасного аккумулятора | 4900
Hi End
Testo 882
0560 0882 | Тепловизор testo 882 | 420000
Testo 885
0554 0289 / F1 | Защитное стекло testo 885/890 | 45000
0554 7806 | Дооснащение опцией Super Resolution для testo 885 | 32000
0554 8902 | Дооснащение опцией Пакет Анализ Процесса | 89900
0563 0885 X1 | Тепловизор testo 885-2 | 500000
0563 0885 X1 | Тепловизор testo 885-2 (/I1) | 512000
0563 0885 X1 | Тепловизор testo 885-2 (/V1) | 510000
0563 0885 X1 | Тепловизор testo 885-2 (/I1 + V1) | 522000
0563 0885 X2 | Комплект тепловизора Testo 885-2 с 2-мя объективами(/С0 (стандартный объектив) + С1 (телеобъектив)) | 650000
0563 0885 X2 | Комплект тепловизора Testo 885-2 с 2-мя объективами(/С0 (стандартный объектив) + С1 (телеобъектив) + I1) | 662000
0563 0885 X2 | Комплект тепловизора Testo 885-2 с 2-мя объективами(/С0 (стандартный объектив) + С1 (телеобъектив) + V1 ) | 660000
0563 0885 X2 | Комплект тепловизора Testo 885-2 с 2-мя объективами(/С0 (стандартный объектив) + С1 (телеобъектив) + I1 +V1) | 672000
0563 0885 X4 | Тепловизор Testo 885-2 c супер-телеобъективом | 650000
0563 0885 X4 | Тепловизор Testo 885-2 c супер-телеобъективом + V1 | 660000
0563 0885 X5 | Комплект тепловизора Testo 885-2 c супер-телеобъективом (/С2 (супер-телеобъектив) + С0 (стандартный объектив)) | 800000
0563 0885 X5 | Комплект тепловизора Testo 885-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С0 (стандартный объектив) + I1 ) | 812000
0563 0885 X5 | Комплект тепловизора Testo 885-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С0 (стандартный объектив) +V1) | 810000
0563 0885 X5 | Комплект тепловизора Testo 885-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С0 (стандартный объектив) + I1+V1) | 822000
0563 0885 X5 | Комплект тепловизора Testo 885-2 c супер-телеобъективом (/С2(супер-телеобъектив) + С1 (телеобъектив)) | 800000
0563 0885 X5 | Комплект тепловизора Testo 885-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С1 (телеобъектив) + I1) | 812000
0563 0885 X5 | Комплект тепловизора Testo 885-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С1 (телеобъектив) + V1 ) | 810000
0563 0885 X5 | Комплект тепловизора Testo 885-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С1 (телеобъектив) + I1 +V1) | 822000
0563 0885 V6 | Комплект тепловизора testo 885-2 со стандартным объективом, телеобъективом и супер-телеобъективом | 950000
I1 | Расширение температурного диапазона до 1.200°C | 12000
V1 | Встроенная опция Пакет Анализа Процесса | 10000
Testo 890
0554 7806 | Дооснащение опцией Super Resolution для testo 890 | 32000
0554 8902 | Дооснащение опцией Пакет Анализ Процесса | 89900
0563 0890 V2 | Тепловизор testo 890-2 | 850000
0563 0890 X2 | Комплект тепловизора Testo 890-2 с 2-мя объективами(/С0 (стандартный объектив) + С1 (телеобъектив)) | 950000
0563 0890 X2 | Комплект тепловизора Testo 890-2 с 2-мя объективами(/С0 (стандартный объектив) + С1 (телеобъектив) + I1) | 962000
0563 0890 X2 | Комплект тепловизора Testo 890-2 с 2-мя объективами(/С0 (стандартный объектив) + С1 (телеобъектив) + V1 ) | 960000
0563 0890 X2 | Комплект тепловизора Testo 890-2 с 2-мя объективами(/С0 (стандартный объектив) + С1 (телеобъектив) + I1 +V1) | 972000
0563 0890 X4 | Тепловизор Testo 890-2 c супер-телеобъективом | 1200000
0563 0890 X4 | Тепловизор Testo 890-2 c супер-телеобъективом / + V1 | 1210000
0563 0890 X5 | Комплект тепловизора Testo 890-2 c супер-телеобъективом (/С2 (супер-телеобъектив) + С0 (стандартный объектив)) | 1350000
0563 0890 X5 | Комплект тепловизора Testo 890-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С0 (стандартный объектив) + I1 ) | 1362000
0563 0890 X5 | Комплект тепловизора Testo 890-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С0 (стандартный объектив) +V1) | 1360000
0563 0890 X5 | Комплект тепловизора Testo 890-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С0 (стандартный объектив) + I1+V1) | 1372000
0563 0890 X5 | Комплект тепловизора Testo 890-2 c супер-телеобъективом (/С2(супер-телеобъектив) + С1 (телеобъектив)) | 1350000
0563 0890 X5 | Комплект тепловизора Testo 890-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С1 (телеобъектив) + I1) | 1362000
0563 0890 X5 | Комплект тепловизора Testo 890-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С1 (телеобъектив) + V1 ) | 1360000
0563 0890 X5 | Комплект тепловизора Testo 890-2 c супер-телеобъективом (/C2 (супер-телеобъектив) + С1 (телеобъектив) + I1 +V1) | 1372000
0563 0890 V6 | Комплект тепловизора testo 890-2 со стандартным объективом, телеобъективом и супер-телеобъективом | 1500000
I1 | Расширение температурного диапазона до 1.200°C | 12000
V1 | Встроенная опция Пакет Анализа Процесса | 10000
Hi Volume
Testo 875
0554 7806 / S1 | Дооснащение функция Super Resolution | 32000
0554 8801 / Е1 | Блок питания для зарядки двух аккумуляторов для testo 875/875i/881/882 | 21000
0554 8802 /D1 | Дополнительный аккумулятор для testo 875/875i/881/882 | 11000
0554 8805 / C1 | Защитное стекло для testo 875/875i/881/882 | 27000
0554 8813 / G1 | Дооснащение опция измерения высоких температур до 550С для testo 875i/881/882 | 65000
0563 0875 V1 | Тепловизор testo 875-1i | 220000
0563 0875 V2 | Тепловизор testo 875-2i | 275000
0563 0875 V3 | Тепловизор testo 875-2i Комплект Проффи | 370000
Testo 876
0554 8851 | Блок питания для зарядки двух аккумуляторов для testo 876,885,890 | 21000
0554 8852 | Дополнительный аккумулятор для testo 876,885,890 | 11000
Testo 865, 868, 871, 872
0554 0872 | Testo ɛ-Marker для testo 868,871,872 | 3500
0516 8700 | Кейс системный для Testo 870 | 14900
0554 7808 | Сумка-чехол для Testo 870 и аккумулятора с ремнём для переноски и крепления к поясу | 5900
0560 8650 | Тепловизор Testo 865 | 75000
0560 8681 | Тепловизор Testo 868 | 145000
0560 8712 | Тепловизор Testo 871 | 195000
0560 8721 | Тепловизор Testo 872 | 260000
Температура и Аналитика
°C-prof. - 735
0554 0025 | Зарядное устройство | 990
0560 7351 | testo 735-1 | 33500
0563 7352 | testo 735-2 | 44000
0600 1693 | Адаптер термопар | 8500
0604 0194 | Зонд температуры поверхности | 19900
0604 0273 | Зонд стандартный погружной/проникающий | 16900
0604 0293 | Зонд температуры быстродействующий | 14900
0604 0493 | Зонд температуры сверхбыстрый | 12500
0604 0593 | Зонд высокотемпературный | 16500
0604 9993 | Зонд температуры | 12000
0628 0015 | Зонд температурный погружной | 40000
0628 0016 | Зонд термопара гибкая для testo 445/645 | 45000
°C-standard - 110,112,720,92x
0409 0063 | Кабель-удлинитель xx63 xx64 | 9900
0409 1092 | Держатель для измерительных наконечников (0602 5792/ 0644/ 0645/ 0646) | 6900
0516 0220 | TopSafe для Testo 925, 926 | 3500
0516 0221 | Чехол ТорSafe (пластик) | 3500
0516 0222 | TopSafe защитный чехол | 3500
0516 1201 | Вместо 0516 0201. Кейс для транспортировки Testo 922,925 | 4000
0560 1108 | testo 110 | 10900
0560 1128 | testo 112 | 19000
0560 7207 | testo 720 | 18500
0560 9221 | testo 922 | 13500
0560 9250 | testo 925 | 9900
0560 9261 | testo 926 | 9900
0563 9262 | Testo 926 базовый комплект | 16900
0602 0092 | Запасная измерительная насадка | 4900
0602 0193 | Зонд плоский быстродействующий | 11900
0602 0393 | Зонд t поверхности, ТП тип К | 11500
0602 0493 | Гибкий погружной наконечник, 500мм, до 1000°С | 14500
0602 0593 | Погружной зонд | 8900
0602 0693 | Поверхностный зонд | 10500
0602 0993 | Поверхностный зонд с подпружиненной термопарой | 13900
0602 1293 | Погружной/проникающий зонд | 4900
0602 1793 | Зонд для воздуха | 5500
0602 1993 | Поверхностный зонд | 6500
0602 2292 | Пищевой зонд | 9900
0602 2394 | Поверхностный зонд с плоским наконечником | 29900
0602 2693 | Зонд температурный погружной | 11500
0602 4592 | Зонд обхватка | 14500
0602 4692 | Зонд зажим | 6900
0602 4792 | Магнитный зонд | 14900
0602 4892 | Магнитный зонд | 16500
0603 0646 | Гибкий открытый зонд, Тmax +250°С | 4500
0603 1293 | Погружн/проник. зонд | 5500
0603 1793 | Зонд для воздуха | 7500
0603 1993 | Поверхностный зонд | 7500
0603 2192 | Зонд погружной | 8900
0603 2492 | Зонд пищевой со специальной ручкой | 10900
0603 3292 | Зонд температурный погружной | 14500
0603 3392 | Пищевой зонд из нержавеющей стали | 11000
0609 1273 | Зонд температурный погружной | 8500
0609 1773 | Зонд прочный | 9500
0609 1973 | Зонд температурный поверхностный | 11900
0609 2272 | Зонд пищевой | 15900
0609 7072 | Зонд температуры | 15000
0613 1212 | Погружной /проникающий зонд | 6900
0613 1712 | Зонд температуры NTC | 6900
0613 1912 | Зонд (NTC) для плоских поверхностей | 7500
0613 2211 | Зонд температуры NTC (IP 65) | 11000
0613 2411 | Зонд доступный пищевой | 11000
0613 3211 | NTС зонд для замороженных пищевых продуктов | 16500
0613 3311 | NTС зонд для пищевой промышленности | 13500
0613 4611 | Зонд- обкрутка с липучкой для труб d 75мм | 9000
0614 0235 | Зонд погружной | 40000
0614 0240 | Температурный зонд тип Pt100 для Testo 950 | 49000
0614 1212 | Водопроницаемый погружной/проникающий зонд тип NTC | 8500
0614 1272 | Зонд водонепроницаемый | 8900
0614 2272 | Пищевой зонд | 10500
0628 0023 | Наконечник с адаптером (термопара Тип Т) | 6500
0628 0027 | Зонд температуры тип К проникающий | 12900
0628 0030 | Зонд быстродействующий игольчатый | 10900
0628 1232 | Прочный водонепроницаемый зонд | 9900
0628 1292 | Прочный водонепроницаемый зонд | 9900
0628 1932 | Зонд водонепроницаемый, поверхностный | 12500
0628 2232 | Зонд погружной/проникающий | 19900
0628 2432 | Зонд погружной | 69900
0628 9992 | Устойчивый поверхностный зонд для варочных поверхностей | 16500
°C-eco - Мини терм., 905
0900 0530 | Минитермометр с сигналом тревоги | 4500
0560 1109 | Минитермометр поверхностный | 2500
0560 1110 | Минитермометр погружной/проникающий | 1900
0560 1111 | Минитермометр погружной/проникающий | 2900
0560 1113 | Минитермометр водонепроницаемый | 2500
0560 9055 | testo 905-T1 | 6500
0560 9056 | testo 905-T2 | 7900
0646 1071 | Одиночный температурный тест-индикатор 71°С | 1900
0646 1077 | Одиночные индикаторы | 1900
0646 1082 | Одиночный температурный тест-индикатор 82‘С | 2200
0646 1110 | Одиночный температурный тест-индикатор 110°С | 1900
0646 1121 | Температурные тест-индикаторы | 1900
0646 0072 | Круглые термо-индикаторы 60С/82С | 2200
0646 0073 | Круглые термо-индикаторы 88С/110С | 2200
0646 0074 | Круглые термо-индикаторы 116С/138С | 2200
0646 0075 | Круглые термо-индикаторы 143С/166С | 2200
0646 0076 | Круглые термо-индикаторы 171С/193С | 2200
0646 0077 | Круглые термо-индикаторы 199С/224С | 2200
0646 0108 | Самоклеющиеся термо-индикаторы (10 шт) 37-65 °С | 2200
0646 0916 | Самоклеющиеся термо-индикаторы (10 шт) 71-110 °С | 2200
0646 1724 | Самоклеющиеся термо-индикаторы (10 шт) 116-154°С | 2200
0646 2532 | Самоклеющиеся термо-индикаторы (10 шт) 161-204°С | 2200
0646 3341 | Самоклеющиеся термо-индикаторы (10 шт) 204-260 °С | 2200
°C-food - 103,104,105,106,108
0515 0032 | Батарейки LR44, 1.5В для testo 105 (4шт) | 690
0516 8265 | Чехол TopSafe | 2200
0554 0825 | Зажим с защитным колпачком зонда | 1900
0560 0103 | Термометр с убирающимся зондом testo 103 | 5500
0563 0104 | Термометр с убирающимся зондом testo 104 | 7900
0560 1040 | Testo 104 c сенсором ИК-измерения температуры | 12500
0563 1051 | Testo 105 комплект с прямым зондом | 9900
0563 1052 | Testo 105 в комплекте | 19900
0563 1054 | Testo 105 в комплекте с насадкой для замороженных продуктов | 14900
0613 1051 | Стандартный измерительный наконечник для Testo 105 | 2900
0613 1052 | Наконечник для замороженных продуктов к Testo 105 | 6900
0613 1053 | Измерительный наконечник для Testo 105 | 3500
0560 1063 | testo 106 | 3900
0563 1063 | testo 106 с чехлом TopSafe | 5000
0563 1080 | testo 108 | 9000
0602 1080 | Зонд для Testo 108 | 2900
0563 1082 | testo 108-2 | 13500
0602 1081 | Зонд для Testo 108-2 | 3500
pH - 205, 206
0554 2051 | Колпачок запасной для testo 205 | 1900
0554 2061 | рН буферный раствор 4.01 | 1900
0554 2063 | рН буферный раствор 7.00 | 1900
0554 2067 | Колпачок для хранения для Testo 206 | 1500
0554 2318 | Раствор для хранения электрода | 2900
0563 2051 | testo 205 | 24900
0563 2052 | testo 205 в комплекте с кейсом и буферными растворами | 35000
0563 2061 | testo 206 pH1 | 12900
0563 2062 | testo 206 pH2 | 21900
0563 2063 | testo 206 pH3 | 11500
0563 2065 | testo 206 pH1 в комплекте с кейсом и буферными растворами | 20900
0563 2066 | testo 206 pH2 в комплекте с кейсом и буферными растворами | 29900
0650 2051 | Запасной рН зонд для Testo 205 | 15900
0650 2061 | Запасной рН зонд для Testo 206 pH1 | 7900
0650 2062 | Запасной ph зонд для Testo 206 pH2 | 15500
0650 2063 | Электрод пластиковый тип 01 для testo 206 | 9900
0650 2064 | Электрод пластиковый тип 14 | 18900
°C-IR - 805,810,826,830,835,845
0516 8302 | Защитный чехол для Testo 830 | 1500
0516 8451 | Вместо 0516 8450. Кейс для прибора и принадлежностей | 6820
0554 0051 | Самоклеющаяся пленка | 7500
0560 0810 | testo 810 | 7900
0560 8051 | testo 805 | 4500
0563 8051 | testo 805 с чехлом TopSafe | 5500
0563 8282 | testo 826-T2 | 8900
0563 8284 | testo 826-T4 | 13900
0560 8311 | testo 830-T1 | 5500
0560 8312 | testo 830-T2 | 7500
0560 8314 | testo 830-T4 | 11000
0560 8316 | testo 831 | 13500
0560 8351 | testo 835-T1 | 16900
0560 8352 | testo 835-T2 | 35000
0560 8353 | testo 835-H1 | 27000
0563 8312 | testo 830-T2 комплект | 15900
0563 8314 | testo 830-T4 комплект | 19900
0563 8315 | Комплект с Testo 831 и Testo 106 | 14900
0563 8450 | testo 845 | 55000
0563 8451 | testo 845 с модулем влажности | 65000
0636 9784 | Модуль влажности, дооснащение для Testo 845 | 19900
Анализ качества масла - testo 270
0563 2750 | Прибор для измерения качества масла для жарки - Testo 270 в комплекте с чехлом и маслом (100 мл) | 39900
0554 2650 | Контрольное масло 100мл | 1900
Логгеры данных
Testo 174
0572 0500 | USB-интерфейс для Testo 174 | 8500
0572 1560 | Логгер данных температуры Testo 174 T | 5900
0572 0561 | Комплект логгера данных температуры Testo 174 T с USB-интерфейсом | 11900
0572 0566 | Комплект логгера данных температуры/влажности Testo 174 H с USB-интерфейсом | 14900
0572 6560 | Логгер данных температуры/влажности Testo 174 H | 8900
Testo 175
0449 0047 | USB соединительный кабель | 2200
0554 0561 | Бумага (6 рулонов) для принтера 575 | 4200
0554 1702 | Настенный кронштейн для testo 175 | 2500
0554 1704 | Программное обеспечение Comsoft Professional 4 | 35000
0554 1705 | Программное обеспечение Comsoft 21 CFR 11 | 149000
0572 0580 | CD с ПО ComSoft Basic 5 | 2500
0572 1751 | testo 175 T1 логгер данных температуры с внутренним сенсором (NTC) | 13000
0572 1752 | testo 175 T2 2х-канальный логгер данных температуры с внутренним сенсором (NTC) и разъемом для внешнего зонда (NTC) | 16000
0572 1753 | testo 175 T3 2х-канальный логгер данных температуры с разъемами для внешних зондов (т/п типов Т и К) Testo 175 T3 | 19000
0572 1754 | testo 175 H1 2х-канальный логгер данных температуры и влажности с интегрированым внешним зондом влажности (NTC/емкостный сенсор влажности) | 27000
0602 0644 | Термопара, длина 800мм, с адаптером, тип К | 1900
0602 0645 | Термопара с адаптером т/п, гибкая, длина 1500мм, фибро стекло (термопара Тип К) | 3500
0602 0646 | Термопара с адаптером т/п, гибкая, длина 1500мм, тефлон (термопара Тип К) | 3500
0602 5693 | Гибкий, погружной наконечник для измерения температуры воздуха и газов (не для применения в плавильных печах) | 4900
0602 5792 | Погружной наконечник гибкий | 3500
0602 5793 | Гибкий, погружной наконечник, термопара Тип К | 3900
0610 1725 | Высокоточный погружной/проникающий зонд, кабель 6м, IP67 | 7900
0628 0006 | Высокоточный погружной/проникающий зонд, кабель 1,5м, IP67 | 7900
0628 0020 | Зонд-обкрутка с липучкой Velcro, термопара типа К, t макс +120°С | 5900
0628 7503 | Зонд NTC с алюминиевым рукавом, кабель 2,4м, IP65 | 5900
0628 7507 | Зонд для измерения температуры поверхности | 6500
0628 7510 | Зонд-заглушка | 4500
0628 7533 | Зонд термопара тип К с рукавом из нержавеющей стали | 5500
Testo 176
0554 1143 | Блок питания, 110/240 В | 10500
0554 1703 | Настенный кронштейн для testo 176 | 2500
0572 1761 | testo 176 T1 1-канальный логгер данных температуры в металлическом корпусе с высокоточным внутренним сенсором (Pt100) | 33000
0572 1762 | testo 176 T2 2-х канальный логгер данных температуры с разъемами для высокоточного внешнего зонда (Pt100) | 35000
0572 1763 | testo 176 T3 4-х канальный логгер данных температуры с дисплеем, с разъемами для подключения термопар | 39000
0572 1764 | testo 176 T4 4-х канальный логгер данных температуры в металлическом корпусе, без дисплея, с разъемами для подключения термопар Testo 176-Т4 | 39000
0572 1765 | testo 176 H1 4-х канальный логгер данных температуры и влажности с дисплеем, с 2-мя разъемами для подключения внешних зондов (NTC/ёмкостный сенсор влажности) | 45000
0572 1766 | testo 176 H2 4-х канальный логгер данных температуры и влажности в металлическом корпусе без дисплея, с 2-мя разъемами для подключения внешних зондов (NTC/ёмкостный сенсор влажности) | 49000
0572 1767 | testo 176 P1 5ти-канальный логгер данных давления, температуры и влажности с внутренним сенсором (абсалютного давления) и разъемами для внешних зондов (NTC/емкостный сенсор влажности) | 55000
0600 5793 | Термопара 0,5 м., тип K | 9900
0628 7516 | Зонд для поверхностных измерений | 8900
Testo 184
0572 1841 | testo 184 T1 | 3900
0572 1842 | testo 184 T2 | 4900
0572 1843 | testo 184 T3 | 9900
0572 1844 | testo 184 T4 | 17000
0572 1845 | testo 184 H1 | 14500
0572 1846 | testo 184 G1 | 26500
0554 1841 | Настенный кронштейн для testo 184 | 1500
0572 0576 | Мобильный принтер для логгеров данных Testo 175/176/184 | 35000
Saveris
Saveris (1)
0554 0524 | Антенна с магнитной стойкой, с кабелем 3м для базы с модулем GSM | По запросу
0572 0001 | Опция веб-доступа Testo Saveris Web Access | По запросу
0572 0158 | Конвертор testo Saveris V1.0, 2,4 ГГц | По запросу
0572 0159 | Маршрутизатор testo Saveris V1.0, 2,4 ГГц | По запросу
0572 0180 | Программное обеспечение SBE, вкл. кабель USB | По запросу
0572 0181 | Программное обеспечение PROF, вкл. кабель USB | По запросу
0572 0182 | Программное обеспечение CFR | По запросу
0572 0183 | Программное обеспечение для калибровки зондов системы Saveris | По запросу
0572 0190 | Saveris PROF лицензия на 1 дополнительного пользователя | По запросу
0572 0192 | Saveris PROF без Web Access от 1 до 5 пользователей | По запросу
0572 0193 | Saveris CFR лицензия на 1 дополнительного пользователя | По запросу
0572 9999 | Saveris CFR / PROF без ограничения в кол-ве пользователей | По запросу
0572 0200 | Защитный кожух для зондов Saveris | По запросу
0572 0258 | Конвертор Saveris, 2,4 ГГц, преобразование из среды передачи радиосигнала в среду Ethernet | По запросу
0572 0259 | Маршрутизатор Saveris, 2,4 ГГц | По запросу
0572 0260 | База Saveris, радиочастота 2,4 ГГц | По запросу
0572 0261 | База Saveris, радиосчастота 2,4 ГГц, встроенный модуль GSM | По запросу
0572 1001 | Проникающий зонд NTC с ленточным кабелем | 6500
0572 1191 | Saveris Т1E Ethernet зонд для подключения 1 внешнего зонда тип NTC | По запросу
0572 1250 | Saveris Т1 Радиозонд с встроенным сенсором NTC (без дисплея) | По запросу
0572 1251 | Saveris Т2 Радиозонд с подключением для внешнего зонда, со встроенным сенсором NTC (без дисплея) | По запросу
0572 1260 | Saveris Т1D Радиозонд с встроенным сенсором NTC (с дисплеем) | По запросу
0572 1261 | Saveris Т2D Радиозонд Радиозонд с подключением для внешнего зонда, со встроенным сенсором NTC (с дисплеем ) | По запросу
0572 3190 | Saveris U1E Ethernet конвертор аналогового сигнала | По запросу
0572 3250 | Saveris U1 Радиоконвертор аналогового сигнала, 2,4 ГГц | По запросу
0572 6172 | Внешний зонд влажности d 12мм | 17000
0572 6174 | Внешний зонд влажности d 4мм | 21000
0572 6191 | Saveris H1E Ethernet - зонд температуры/влажности (1%) с интегрированным внешним зондом | По запросу
0572 6192 | Saveris H2E Ethernet - зонд температуры/влажности (2%) с интегрированным внешним зондом | По запросу
0572 6194 | Saveris H4E Ethernet-зонд влажности с разъемом для подключения внешнего зонда (NTC/ёмкостный сенсор влажности) | По запросу
0572 6250 | Saveris H3 Радиозонд температуры/влажности со встроенными сенсорами (без дисплея) | По запросу
0572 6260 | Saveris H3D Радиозонд температуры/влажности со встроенными сенсорами Saveris Н3D (c дисплеем) | По запросу
0572 6262 | Saveris H2D Радиозонд температуры/влажности с интегрированным внешним зондом Saveris Н2D (c дисплеем) | По запросу
0572 6264 | Saveris H4D Радиозонд температуры/влажности с разъемом для подключения внешнего зонда (NTC/ёмкостный сенсор влажности Saveris H4D (с дисплеем) | По запросу
0572 7001 | Проникающий зонд Pt100 с ленточным кабелем | По запросу
0572 7191 | Saveris Pt E Ethernet зонд с разъемом для подключения внешнего зонда типа Pt100 | По запросу
0572 7251 | Saveris Pt Радиозонд с разъемом для подключения внешнего зонда типа Pt100 (без дисплея) | По запросу
0572 7261 | Saveris PtD Радиозонд с разъемом для подключения внешнего зонда типа Pt100 (с дисплеем) | По запросу
0572 9001 | Проникающий зонд термопара тип К с ленточным кабелем | По запросу
0572 9194 | Saveris T4E Ethernet-зонд с 4 разъемами для подключения внешних зондов термопар | По запросу
0572 9252 | Saveris T3 Радиозонд с 2 разъемами для подключения внешних зондов термопар (без дисплея) | По запросу
0572 9262 | Saveris T3D Радиозонд с 2 разъемами для подключения внешних зондов термопар (с дисплеем) | По запросу
Saveris 2
0572 2031 | WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1 | 12900
0572 2032 | WiFi логгер данных testo Saveris 2-T2 | 15900
0572 2003 | WiFi логгер данных testo Saveris 2-T3 | 19900
0572 2034 | WiFi логгер данных testo Saveris 2-H1 | 25000
0572 2035 | WiFi логгер данных testo Saveris 2-H2 | 23000
0572 2020 | Блок питания для WiFi логгеров данных testo Saveris 2 (вкл. кабель) | 2900
0572 2103 | Комплект для контроля в холодильных камерах и термостатах | 32000
0572 2151 | Внешний подключаемый зонд температуры и влажности | 7500
0572 2152 | Кабель дверного контакта, разъём Mini DIN | 1200
0572 2153 | Внешний зонд температуры | 7900
0572 2154 | Внешний зонд температуры и влажности | 16900
0572 2155 | Внешний зонд температуры/влажности, диаметр 12 мм | 22000
0554 2001 | Магнитный адаптер для настенного кронштейна | 1500
0554 2105 | Флакон для заполнения гликолем | 2500
0526 0735 | Расширенная лицензия Saveris 2. Период 1 год | 2000
0526 0732 | Расширенная лицензия Saveris 2. Период 2 года | 3500
0526 0733 | Расширенная лицензия Saveris 2. Период 3 года | 4500
0572 0740 | Расширенная лицензия Saveris 2. Период 1 год (без продления) | 2000
0572 0741 | Расширенная лицензия Saveris 2. Период 2 года (без продления) | 3500
0572 0742 | Расширенная лицензия Saveris 2. Период 3 года (без продления) | 4500
0526 0737 | Услуга по предоставлению пакета аварийных SMS оповещений-250 шт. | 3000
0526 0739 | API-вызовы для Saveris 2. 10 000 вызовов | 4000
Testo 160
0572 2014 | Testo 160-IAQ | 45000
0572 2021 | Testo 160-TH | 19900
0572 2022 | Testo 160-E | 16 900,00
0572 2023 | Testo 160-THE | 25000
0572 2024 | Testo 160-THL | 45000
0572 2156 | Зонд температуры и влажности | 9900
0572 2157 | Зонд освещенности и ультрафиолетового излучения | 26 000,00
0572 2158 | Зонд освещенности | 17500
0554 2016 | Втулка для крепления внешних зондов температуры/влажности | 950
0554 2004 | Комплектный удлинительный кабель для внешних зондов, длина 0,6м | 1100
0554 2005 | Удлинительный кабель для внешних зондов, длина 2,5м | 1200
0554 2012 | Декоративная крышка для логгера Testo 160 IAQ | 890
0554 2009 | Декоративная крышка для логгера Testo 160 THL | 650
0554 2006 | Декоративная крышка для логгеров Testo160 TH/THE/THG/E | 650
0554 2015 | Настенный кронштейн для логгера Testo 160 IAQ | 1050
0554 2013 | Настенный кронштейн для логгеров Testo 160 TH/THE/E/THL/THG | 790
Климат
% rF-prof. - 635, 645
0554 0640 | Защитный колпачок | 4500
0554 0660 | Набор для калибровки влажности | 26000
0554 0755 | Металлический защитный колпачок для зонда влажности | 3500
0554 0756 | Тефлоновый фильтр | 4500
0560 6351 | testo 635-1 | 35000
0560 6450 | testo 645 | 59000
0563 6352 | testo 635-2 | 45000
0614 1635 | Зонд температуры | 21000
0628 0021 | Зонд влажности высокотемпературный | 110000
0628 0022 | Зонд влажности | 119000
0628 0024 | Комплект для определения aw | 135000
0636 2130 | Зонд влажности | 65000
0636 2135 | Тонкий зонд влажности | 45000
0636 2140 | Зонд влажности/температуры | 69000
0636 2142 | Зонд влажности | 95000
0636 2161 | Прочный зонд влажности для Testo 435/635 | 59000
0636 6160 | Зонд измерения поверхностной влажности | 35000
0636 9735 | Зонд влажности/температуры | 31000
0636 9740 | Зонд влажности | 45000
0636 9741 | Зонд влажности и температуры +/- 1% | 69000
0636 9742 | Зонд влажности +/- 2% | 45000
0636 9835 | Зонд для измерения точки росы под давлением -30...+50 | 79000
0636 9836 | Зонд измерения точки росы под давлением -60...+50 | 99900
0636 9840 | Зонд влажности для точки росы под давлением | 139000
0636 9841 | Зонд влажности для точки росы под давлением | 169000
%rF-standard - 625
0430 9725 | Рукоятка для testo 625 | 4500
0563 6251 | testo 625 | 19000
0636 9725 | Модуль влажности для testo 625 | 9900
%rF-eco-605,608,610,622,623
0560 0610 | testo 610 | 13500
0560 6053 | testo 605-H1 | 7900
0560 6081 | testo 608-H1 | 6900
0560 6082 | testo 608-H2 | 10500
0560 6220 | testo 622 | 23000
0560 6230 | testo 623 | 16500
%rF-material - 606, 616
0560 6060 | testo 606-1 | 9500
0560 6062 | testo 606-2 | 14500
0560 6160 | testo 616 | 25000
Multi-prof. - 435,445,480
0409 0178 | RS232 кабель | 6900
0430 0100 | Кабель | 5500
0430 0101 | Кабель с наконечником для зондов 5 м | 10000
0430 0143 | Соединительный кабель для зондов | 5500
0430 0145 | Кабель 5м зонда темп/влаж. | 8500
0430 0941 | Рукоятка телескопическая для зонда скорости | 29500
0430 0946 | Телескопический удлинитель для Testo 480 | 17000
0430 3545 | Рукоятка для крыльчаток-насадок | 30000
0516 0400 | Кейс системный для Testo 400 | 23000
0516 0410 | Кейс системный | 33000
0516 0440 | TopSafe для 445, 645 | 4900
0516 0445 | Кейс для Тесто 445, 545 | 10000
0516 0481 | Чехол Softcase для Testo 480 | 8500
0516 1035 | Вместо 0516 0035. Сервисный кейс для измер.прибора и зондов | 11000
0516 1200 | Вместо 0516 0200. Кейс для Compact класса | 5900
0516 1435 | Вместо 0516 0435. Сервисный кейс 435 | 15900
0516 4800 | Кейс для testo 480 (измерения в системах ВКВ) | 29900
0516 4801 | Кейс для testo 480 (измерения уровня комфорта) | 29900
0554 0447 | Блок питания для Testo 735, Testo 635, Testo 435 | 2900
0554 0453 | Соединительный шланг (без силикона) 5м | 4500
0554 0592 | Удлинительный кабель (12 В) для зонда термопары К | 5500
0554 0610 | Зарядное устройство с 4-мя аккумуляторами | 5500
0554 0743 | Штатив для testo 480 | 29000
0560 4351 | testo 435-1 | 49000
0560 4353 | testo 435-3 | 75000
0563 4352 | testo 435-2 | 59000
0563 4354 | testo 435-4 | 85000
0560 4450 | testo 445 | 75000
0563 4800 | testo 480 | 105000
0602 0743 | Зонд-сфера с термопарой типа К | 55000
0614 0071 | Высокоточный гибкий погружной зонд Pt100 | 55000
0614 0072 | Высокоточный зонд воздуха Pt100 | 40000
0614 0073 | Зонд погружной pt 100 | 45000
0614 0195 | Быстродействующий поверхностный зонд температуры с подпруж. т/п Тип К | 21000
0614 0275 | Высокоточный погружной/проникающий зонд Pt100 | 67000
0628 0005 | Зонд-крыльчатка с телескопом | 62900
0628 0009 | Зонд для определения уровня комфорта со стойкой | 79900
0628 0035 | Зонд с обогреваемым шариком | 55000
0628 0036 | Зонд с крыльчаткой для измерения температуры | 75000
0628 0109 | Зонд для определения уровня комфорта со стойкой | 79000
0628 0143 | Зонд уровня турбулентности | 75000
0632 1235 | Зонд СО 435 | 45000
0632 1240 | Зонд CО2 в атмосфере | 62900
0632 1535 | Зонд для оценки качества воздуха IAQ | 70000
0632 1543 | Зонд для оценки качества воздуха IAQ | 99000
0635 0543 | Люкс-зонд для измерения световой активности | 35000
0635 0545 | Зонд для измерения уровня освещенности для testo 435-2/-4 | 35000
0635 1024 | Зонд скорости воздуха с обогреваем. струной, D 7.5 мм | 50000
0635 1025 | Зонд с обогреваемой струной | 29000
0635 1041 | Зонд с обогреваемой струной | 69000
0635 1047 | Зонд измерения скорости воздушного потока | 69000
0635 1048 | Зонд скорости потока с обогреваем. струной, D 10 мм | 69000
0635 1049 | Зонд с обогреваемым шариком | 69000
0635 1050 | Зонд скорости воздуха с обогреваемым шариком, D 3 мм | 55000
0635 1535 | Зонд 3-x функциональный | 49000
0635 1540 | Зонд 3-x функциональный | 90000
0635 1543 | Зонд сгибаемый | 62900
0635 1549 | Зонд с обогреваемым шариком | 55000
0635 2042 | Трубка Пито 750мм, диам. 8мм. -40…1000°С | 75000
0635 2043 | Трубка Пито (длина 360 мм) | 25000
0635 2045 | Трубка Пито, 500 мм | 12900
0635 2140 | Трубка Пито, 500 мм прямая | 29900
0635 2143 | Трубка Пито (длина 500 мм) | 29900
0635 2145 | Трубка Пито, 350 мм | 11900
0635 2240 | Трубка Пито 1000мм 600°С | 45000
0635 2243 | Трубка Пито 1000мм | 39900
0635 2345 | Трубка Пито, 1000 мм | 35000
0635 6045 | Зонд скорости | 330000
0635 9335 | Зонд крыльчатка 60мм | 45000
0635 9340 | Зонд крыльчатка изгибаемый 100мм | 65000
0635 9343 | Зонд крыльчатка 100 мм | 65000
0635 9435 | Зонд крыльчатка 100 мм | 34500
0635 9440 | Зонд крыльчатка изгибаемый 60мм | 59000
0635 9535 | Зонд крыльчатка 16мм | 45000
0635 9540 | 16мм зонд крыльчатка | 89000
0635 9542 | 16мм зонд крыльчатка | 65000
0635 9552 | Высоко-температурный Зонд крыльчатка 16мм для Testo 480 | 99000
0635 9640 | Зонд-крыльчатка | 79000
0636 9743 | Зонд влажности и температуры, D 12мм | 39000
0636 9753 | Прочный зонд температуры и влажности для Testo 480 | 55000
0638 1345 | Зонд давления до 100 Па | 69000
0638 1347 | Зонд диф. давления до 100 Па | 69000
0638 1445 | Зонд давления +/-10 гПа | 59000
0638 1447 | Зонд диф. давления 10 гПа | 59000
0638 1545 | Зонд давления +/-100 гПа | 55000
0638 1547 | Зонд диф. давления +/-100 гПа | 55000
0638 1645 | Зонд абсолютного давления 0-2 бар | 55000
0638 1647 | Зонд диф. давления +/-1000 гПа | 55000
0638 1835 | Зонд абсолютного давления 2000 гПа | 39000
0638 1847 | Зонд абсолютного давления 2000 гПа | 50000
Testo 440
0563 4400 | testo 440. Комплект с зондом с обогревоемой струной (0635 1032) и кейсом | 45000
0563 4401 | testo 440. Комплект с крыльчаткой 16 мм (0635 9532) и кейсом | 50000
0563 4402 | testo 440. Комплект с люкс-зондом (0635 0551) и кейсом | 55000
0563 4403 | testo 440. Комплект с Bluetooth крыльчаткой 100мм (0635 9431) и кейсом | 65000
0563 4404 | testo 440. Комплект с Bluetooth зондом влажности и температуры (0636 9731) и кейсом | 40000
0563 4405 | testo 440. Комплект с Bluetooth зондом СО2 (0632 1551) и кейсом | 73000
0563 4406 | testo 440. Комплект для вентиляции № 1 с Bluetooth крыльчаткой 100мм (0635 9431), зондом с обогревоемой струной (0635 1032) и кейсом (0516 4401) | 89000
0563 4407 | testo 440. Комплект для вентиляции № 2 с Bluetooth крыльчаткой 100мм (0635 9431), зондом с крыльчаткой 16 мм (0635 9532) и кейсом (0516 4401) | 95000
0563 4408 | testo 440. Комплект уровня комфорта с Bluetooth зондом СО2 (0632 1551), зондом турбулентности (0628 0152) и кейсом (0516 4401). | 155000
0563 4409 | testo 440dP. Комплект для вентиляции № 1 с Bluetooth крыльчаткой 100мм (0635 9431), зондом с обогреваемой струной (0635 1570), телескоп. рукояткой (0554 0960) и кейсом (0516 4401). | 135000
0563 4410 | testo 440dP. Комплект для вентиляции № 2 с Bluetooth крыльчаткой 100мм (0635 9431), зондом-крыльчаткой 16 мм (0635 9570), зондом влажности и температуры (0636 9730), телескоп. Рукояткой (0554 0960) и кейсом (0516 4401). | 145000
0560 4401 | testo 440. Прибор для измерения скорости воздуха и оценки качества воздуха в помещении, 3 батарейки AA, USB-кабель и заводской протокол калибровки. | 25000
0560 4402 | testo 440 dP. Прибор для измерения скорости воздуха и оценки качества воздуха в помещении со встроенным сенсором дифференциального давления, соединительный шланг, 3 батарейки AA, USB-кабель и заводской протокол калибровки. | 35000
0635 1032 | Зонд с обогреваемой струной, фикс. кабель, вкл. сенсор температуры | 22000
0635 1571 | Зонд с обогреваемой струной с Bluetooth, вкл. Сенсор температуры и влажности | 67000
0635 1572 | Зонд с обогреваемой струной, фикс. кабель, вкл. сенсор температуры и влажности | 65000
0635 9532 | Зонд-крыльчатка (Ø 16 мм), фикс. кабель | 27000
0635 9571 | Зонд-крыльчатка (Ø 16 мм) с Bluetooth, вкл. сенсор температуры | 70000
0635 9572 | Зонд-крыльчатка (Ø 16 мм), фикс. кабель, вкл. сенсор температуры | 65000
0635 9371 | Высокоточный зонд-крыльчатка (Ø 100 мм) с Bluetooth, вкл. сенсор температуры | 75000
0635 9372 | Высокоточный зонд-крыльчатка (Ø 100 мм) с встроенным сенсором температуры, фикс. кабель | 70000
0635 9431 | Зонд-крыльчатка (Ø 100 мм) с встроенным сенсором температуры (Bluetooth) | 39000
0635 9432 | Зонд-крыльчатка (Ø 100 мм) с встроенным сенсором температуры, фикс. кабель | 36000
0636 9771 | Высокоточный зонд влажности и температуры с Bluetooth | 43000
0636 9772 | Высокоточный зонд влажности и температуры, фикс. кабель | 40000
0636 9731 | Зонд температуры и влажности с Bluetooth | 17000
0636 9732 | Зонд температуры и влажности, фикс. кабель | 13500
0636 9775 | Прочный зонд влажности/температуры для температур до +180 °C, фикс. кабель | 45000
0635 0551 | Люкс-зонд, фикс. кабель | 30000
0632 1551 | Зонд CO2 с Bluetooth, вкл. сенсор температуры и влажности | 47000
0632 1552 | Зонд уровня СО2 с сенсорами температуры и лажности, фикс. кабель | 45000
0632 1271 | Зонд уровня СО с Bluetooth | 35000
0632 1272 | Зонд уровня СО, фикс. кабель | 31000
0628 0152 | Зонд уровня турбулентности, фикс. кабель | 85000
0635 1052 | Зонд с обогреваемой струной для вытяжного шкафа, фикс. кабель | 69000
0614 1712 | Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд NTC | 6900
0615 1712 | Прочный зонд температуры воздуха, NTC, фикс. кабель 1,2 м | 6900
0615 5505 | Зонд-зажим для труб диаметром от 6 до 35 мм, NTC, фиксированный кабель 1,5 м | 4900
0635 1570 | Зонд-насадка с обогреваемой струной, вкл. сенсор температуры и влажности | 49000
0635 9570 | Насадка-крыльчатка (Ø 16 мм), вкл. сенсор температуры | 50000
0635 9370 | Высокоточная крыльчатка-насадка (Ø 100 мм), вкл. сенсор температуры | 65000
0635 9430 | Насадка-крыльчатка (Ø 100 мм), вкл. сенсор температуры | 29000
0636 9770 | Высокоточный зонд-насадка влажности/температуры | 35000
0636 9730 | Зонд-насадка влажности/температуры | 8500
0632 1550 | Зонд-наконечник CO₂, вкл. сенсор температуры и влажности | 39000
0632 1270 | Зонд-наконечник CO | 25000
0554 2222 | Рукоятка с кабелем для зондов-наконечников testo 440 | 6500
0554 1111 | Bluetooth-рукоятка для зондов-наконечников testo 440 | 9900
0554 1590 | Стойка для измерений уровня комфорта, вкл. кейс (testo 440) | 35500
0554 2160 | Адаптер для подключения зондов скорости воздуха к универсальной рукоятке testo 440 | 5500
0554 0960 | Телескопическая рукоятка для зондов скорости testo 440 (37,5 ... 100 см вкл. угловой кронштейн 90°) | 13900
0554 0990 | Телескопический удлинитель (0,9 м) для зондов скорости воздуха testo 440 | 19900
0554 0991 | Угловой кронштейн 90° для крыльчатки Ø 100 мм testo 440 | 5500
0516 4401 | Комбинированный кейс для testo 440 и нескольких зондов | 6500
0516 4900 | Сервисный кейс для измерения объёмного расхода (testo 440) | 14900
m/s - 405,410,416,417,425
0560 4053 | testo 405 V1 | 9900
0560 4101 | testo 410-1 | 9900
0560 4102 | testo 410-2 | 13500
0554 4172 | Выпрямитель потока testovent 417 | 9900
0554 4173 | testovent 417 комплект с выпрямителем | 25000
0560 4160 | testo 416 | 39900
0560 4170 | testo 417 | 32500
0560 4172 | Testo 417-2 | 35000
0560 4251 | testo 425 | 39900
0563 4170 | Набор воронок | 16900
0563 4171 | testo 417 комплект-1 | 48400
0563 4172 | testo 417 комплект-2 | 58400
Pressure-prof.- 521,526
0409 0202 | Соединительный кабель для зондов давления | 11000
0516 0446 | Чехол для Testo 526 | 5500
0554 0448 | Силиконовый шланг | 2200
0560 5210 | testo 521-1 | 78000
0560 5211 | testo 521-2 | 95000
0560 5213 | testo 521-3 | 78000
0560 5281 | testo 526-2 | 89000
0638 1741 | Зонд низкого давления, 10 бар, 145 psi | 45000
0638 1841 | Зонд высокого давления, 30 бар, 435 psi | 45000
Pressure-standard -510,511,512
0563 0510 | testo 510 c соединительными шлангами | 12000
0560 0511 | testo 511 | 12000
0560 5126 | testo 512 (0 до 2 гПа) | 35000
0560 5127 | testo 512 (0 до 20 гПа) | 35000
0560 5128 | testo 512 (0 до 200 гПа) | 35000
0560 5129 | testo 512 (0 до 2000 гПа) | 35000
CO2, rpm,Light, Sound
0554 0493 | Самоклеющаяся фольга-отражатель | 2200
0560 0460 | testo 460 | 13000
0560 0540 | testo 540 | 11500
0563 0465 | testo 465 | 20000
0563 0470 | testo 470 | 27000
0563 4760 | testo 476 | 70000
0563 4770 | testo 477 | 75000
0563 8155 | testo 815 | 20000
0563 8170 | testo 816-1 (НЕ ПОВЕРЯЕТСЯ) | 50000
testo 420
0554 4200 | Измерительный кожух 360 х 360 мм | 22900
0554 4201 | Измерительный кожух 305 х 1220 мм | 25900
0554 4202 | Измерительный кожух 610 х 1220 мм | 25900
0554 4203 | Измерительный кожух 915 x 915 мм | 29000
0554 4209 | Штатив раздвижной, до 4 м | 39900
0563 4200 | Комплект testo 420 (электронный балометр testo 420, вкл. корпус, кожух 610х610мм, 5 натяжных стержней, кабель USB, батарейки и чехол на колесиках) | 199000
Smart Probes - 115i,405i,410i,510i,549i,605i,805i,905i
0560 1115 | testo 115i | 5900
0560 1405 | testo 405i | 9900
0560 1410 | testo 410i | 9500
0560 1510 | testo 510i | 9900
0560 1549 | testo 549i | 6900
0560 1605 | testo 605i | 7900
0560 1805 | testo 805i | 7900
0560 1905 | testo 905i | 6900
0563 0002 | Набор Smart Зондов для холодильных установок | 23000
0563 0003 | Набор Smart Зондов для систем вентиляции | 29900
0563 0004 | Набор Smart Зондов для систем отопления | 20000
0516 0240 | Smart Кейс-холод | 2500
0516 0260 | Smart Кейс-вентиляция | 2500
0516 0270 | Smart Кейс-отопление | 2500
Холодильная отрасль
Refrigeration-standard - 570
0554 5604 | Программное обеспечение EasyKool | 24000
0554 5607 | Зонд для изм. потребл. тока компрессоров | 16500
0563 5701 | testo 570-1 | 55000
0563 5702 | testo 570-2 | 69000
0609 5602 | Зонд-обкрутка | 9900
0613 5605 | Зонд-зажим (NTC) для труб диаметром от 5 до 65 мм, фиксированный кабель 1.2 м | 14000
0638 1742 | Зонд для определения давления масла в компрессоре | 23000
Refrigeration-eco- 549,550,552,557
0560 0550 | testo 549 в комплекте с батарейками | 16500
0563 1550 | testo 550 Bluetooth в комплекте с 2-мя зондами-зажимами, батарейками, кейсом | 25500
0563 1557 | testo 557 Bluetooth в комплекте с 2 зондами-зажимами, внешним вакуумным зондом (Пиранни), батарейками, кейсом для транспортировки | 45500
0516 0012 | Кейс транспортировочный Testo 550/557/570 | 8000
0554 5520 | Соединительный кабель для подключения testo 552 к testo 570 | 2200
0560 5522 | testo 552 Bluetooth | 15500
0613 5505 | Зонд-зажим для измерений поверхностной температуры на трубах диаметром от 6 до 35 мм, NTC,фиксир. кабель 1.5 м | 4500
0613 5506 | Зонд-зажим для измерений поверхностной температуры на трубах диаметром от 6 до 35 мм, NTC, фиксир. кабель 5 м | 4900
0554 5570 | Ремкомплект клапанов для манометрических коллекторов | 2500
Leckage - 316-3, 316-4
0554 3180 | Сменный сенсор для testo 316 (cт.хладагенты) | 9900
0554 3181 | Сменный сенсор для testo 316 (NH3) | 14000
0563 3163 | testo 316-3 | 19900
0563 3164 | testo 316-4 Комплект 1 (cт.хладагенты) | 35000
0563 3165 | testo 316-4 Комплект 2 (NH3) | 42000
Счетчики сжатого воздуха
0554 1748 | Блок питания настольный | 14900
0554 1749 | Блок питания для установки в щиток | 19000
0555 6441 | Testo 6441 счетчик сжатого воздуха DN15 (1/2”) с аналоговым, импульсным и переключаемым выходом | 69000
0555 6442 | Testo 6442 счетчик сжатого воздуха DN25 (1”) с аналоговым, импульсным и переключаемым выходом | 75000
0555 6443 | Testo 6443 счетчик сжатого воздуха DN40 (1 1/2”) с аналоговым, импульсным и переключаемым выходом | 89000
0555 6444 | Testo 6444 счетчик сжатого воздуха DN50 (2”) с аналоговым, импульсным и переключаемым выходом | 95000
0699 3393 | Соединительный кабель, длина 5 м | 3900
Электрика
Testo 745
0590 7450 | testo 745 Беcконтактный детектор напряжения | 2100
Testo 750
0590 7501 | Тестер напряжения testo 750-1 | 3200
0590 7502 | Тестер напряжения testo 750-2 | 5300
0590 7503 | Тестер напряжения testo 750-3 | 6800
Testo 755
0590 7551 | Тестер тока/напряжения testo 755-1 | 9900
0590 7552 | Тестер тока/напряжения testo 755-2 | 12900
Testo 760
0590 7601 | Цифровой мультиметр testo 760-1 | 6500
0590 7602 | Цифровой мультиметр с функцией измерения истинного СКЗ testo 760-2 | 11000
0590 7603 | Цифровой мультиметр с функцией измерения истинного СКЗ testo 760-3 | 17000
Testo 770
0590 7701 | Токовые клещи с функцией измерения истинного СКЗ testo 770-1 | 9900
0590 7702 | Токовые клещи с функцией измерения истинного СКЗ testo 770-2 | 11900
0590 7703 | Токовые клещи с функцией измерения истинного СКЗ testo 770-3 | 16900
Принадлежности
0590 0001 | Магнитный держатель | 2200
0590 0002 | Адаптер для термопар Типа - K | 3200
0590 0003 | Адаптер для зонда для измерения силы тока | 12200
0590 0004 | Комплект плавких предохранителей 5x 10A/1000V | 4200
0590 0005 | Комплект плавких предохранителей 5x 10A/600V | 2300
0590 0006 | Комплект плавких предохранителей 5x 630mA/1000V | 1800
0590 0007 | Комплект плавких предохранителей 5x 630mA/600V | 1800
0590 0008 | Комплект изолированных зажимов типа “крокодил” | 2300
0590 0009 | Комплект не изолированных зажимов типа “крокодил” | 2300
0590 0010 | Комплект измерительных щупов, 2 мм (угловая вилка 90°) | 2300
0590 0011 | Комплект измерительных щупов, 4 мм (угловая вилка 90°) | 2300
0590 0012 | Комплект стандартных измерительных щупов, 4 мм (прямая вилка) | 2300
0590 0013 | Комплект удлинителей для измерительных щупов (прямая вилка) | 2300
0590 0014 | Комплект удлинителей для измерительных щупов (угловая вилка 90°) | 2300
0590 0015 | Набор запасных щупов для testo 756 | 1800
0590 0016 | Сумка для testo 760 | 2500
0590 0017 | Сумка для testo 770 | 2500
0590 0018 | Сумка для 750/testo 755 | 2500
Приборы для мониторинга гигиены (Hygiena)
ALS-100 | Индикаторный тест на остаточный белок (для поверхностей) ALS100 AllerSnap (100) | 33000
AQ100 Aquasnap | Экспресс-тест для жидкостей Aquasnap | 24500
AQ100F | Экспресс-тест для жидкостей Aquasnap Free | 42000
Enrichment Swab | Enrichment SWAB для предобогащения колиформ и E.coli | 34500
EnSURE П | Портативная мини-лаборатория EnSURE с поверкой | 149000
Insite LTK 100 | Тест на листерию (100 шт. в упаковке) | 123000
Insite LTK50 | Тест на листерию (50 шт. в упаковке) | 64500
InSite Salmonella Test | Индикаторный тест для выявления рода Сальмонелл InSite Salmonella | 45500
Micro-Snap Coliform | Micro-Snap Coliform: тест для выявления колиформных бактерий | 45000
Micro-Snap E.coli | Micro-Snap E.coli: тест для выявления E.coli | 45000
Mini Incubator (for10 tub) | Мини-инкубатор для пробирок MicroSnap | 31000
Supersnap | АТФ-тест высокой точности SuperSnap | 45500
SystemSURE Plus П | Люминометр SystemSURE Plus с поверкой | 107000
MSTOTAL | Пробирка для измерения общего микробиологического числа MSTOTAL Microsnap Total Detection | 53000
MSTES10 | Пробирка для взятия пробы с поверхностей MSTES10 Microsnap Total Enrichment | 34500
GL100 | Индикаторный тест на остаточную глюкозу и лактозу (для поверхностей) GL100 SpotCheck Plus (100) | 25000
PRO100 | Индикаторный тест на остаточный белок (для поверхностей) PRO100 ProClean (100) | 25000
US 2020 Ultrasnap | Экспресс-тест для поверхностей Ultrasnap | 24500
Small Format incubator | Цифровой сухоблочный инкубатор | 54500
Продукция Casella
Шумомеры
0560 8162 | Цифровой шумомер testo 816-2 c регистрацией данных (2 класс точности) | 42000
0560 8163 | Цифровой шумомер testo 816-3 с усреднением (Leq или Lavg) (2 класс точности) | 65000
0560 8164 | Цифровой шумомер testo 816-4 c регистрацией данных, с усреднением (Leq или Lavg) (2 класс точности) | 95000
CEL-620.A/1 | Цифровой шумомер CEL620.A/1 (1 класс точности) | 230 000,00
CEL-620.B/1 | Цифровой шумомер CEL.620.В/1 c октавным анализом шума (1 класс точности) | 280 000,00
CEL-632A/1 | Цифровой шумомер CEL-632A (1 класс точности) | 300000
CEL-632B/1 | Цифровой шумомер CEL-632B с октавным анализом шума (1 класс точности) | 370000
CEL-632C/1 | Цифровой шумомер CEL-632C с 1/3 октавным анализом шума (1 класс точности) | 450000
CEL-633A/1 | Цифровой шумомер CEL-633A (1 класс точности) | 325000
CEL-633B/1 | Цифровой шумомер CEL-633B с октавным анализом шума (1 класс точности) | 400000
CEL-633C/1 | Цифровой шумомер CEL-633C с 1/3 октавным анализом шума (1 класс точности) | 500000
CEL-120/1 | Калибратор шума, 1 класс | 75000
CEL-120/2 | Калибратор шума, 2 класс | 38000
CEL-251 | Микрофон для шумомеров 1 класса точности | 115000
CEL-4726 | Переходник ¼”на ½” для калибратора шума Casella | 4000
CEL-6718 | Легковесный штатив для шумомеров testo и Casella | 12000
CEL-6840 | Кейс для шумомера testo cel и калибратора | 12000
CEL-6841 | Ветрозащитный экран (для микрофона) | 2000
CMC51 | Кабель соединительный USB | 2500
CMC73 | Портативный принтер, включая кабель, для шумомера CEL-630 | 49000
ISC004 | Программа Casella insight для шумомеров Casella 1 класса на СD | 37000
MIC1 | Микрофон для измерений свыше 140 дБ (до 165 дБ) | 120000
MPA1 | Адаптер ½’’ на ¼’’ для микрофона MIC1 | 18000
PC18 | Универсальный блок питания | 5500
Пылеотборные устройства, приборы для измерения концентрации аэрозольных частиц
CEL-712/K1 | Портативный прибор для измерения массовой концентрации аэрозольных частиц | 460000
P118208 | PUF фильтры для измер. концентрации вдыхаемой пыли | 1900
P118206 | PUF фильтры для измер. концентрации частиц размером PM 10 | 1900
P118204 | PUF фильтры для измер. концентрации частиц размером PM 2.5 | 990
206101B-01 | Гравиметрический адаптер | 19000
206102B-01 | Адаптер размера частиц | 29000
Apex2IS | Apex2IS станартный насос, без док-станции | 82 000,00
Apex2ISPLUS | Apex2ISPLUS насос с Bluetooth, без док-станции | 95 000,00
APEX2ISPRO | Дозиметр пыли Apex2IS Pro с Bluetooth, резиновым чехлом ( без зарядного устройства) | 120 000,00
APEX2IS/KIT | 5-Way Apex2IS Standard Kit - Includes 5 x Apex2IS, 1 x 5way docking station, power supply, USB downl | 440 000,00
APEX2ISPLUS/KIT | 5-Way Apex2IS Plus Kit - Includes 5 x Apex2ISPlus with Bluetooth connectivity and Airware App, 1 x 5 | 510 000,00
APEX2ISPRO/KIT | 5-Way Apex2IS Pro Kit - Includes 5 x Apex2ISPro with Bluetooth connectivity and Airware App, 1 x 5wa | 595 000,00
209152B/KIT | Single Docking Station for Apex2IS Pump incl power supply and USB cable | 15 000,00
206107A-01 | CEL-712 Dust Detective Комплект для мониторинга в полевых условиях
Ультразвуковые расходомеры Portaflow
Portaflow 220A | Ультразвуковой расходомер Portaflow 220A | 240130
Portaflow 220B | Ультразвуковой расходомер Portaflow 220B | 275176
Portaflow 330A&B | Ультразвуковой расходомер Portaflow 330A&B | 460790
Portaflow 330A&B HT | Ультразвуковой расходомер Portaflow 330A&B HT | 506220
Portaflow D550 | Ультразвуковой расходомер Portaflow D550 | 481440
Продукция Circutor
M82520 | Анализатор AR6, 4AM54-Flex kit | 416970.62